附件1：

| # 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 序号 | # 采购内容 |  | # 数量 | # 项目要求及技术需求 |
| 1 | X线计算机断层扫描仪128排（CT） |  | 1台 | （该栏由报名企业进行填写） |
| # 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | # （该栏由报名企业进行填写） # （如：整机保质期XX年，质保期内无条件维修及更换配件，质保期后终身维护。） |  |  |
| 售后服务要求 |  | # （该栏由报名企业进行填写） # 如：免费送货上门、安装及调试；系统发生故障时接到通知后（ ）小时内响应，（ ）小时内到达现场；定期维护；提供终身维护等；培训：免费现场培训等；交付要求、运维服务、巡检服务等 |  |  |
| 交货时间及地点 |  | # （该栏由报名企业进行填写） # 如：自合同签订之日起（ ）天内；地点：广西区内采购人指定地点。 |  |  |
| 其它要求 |  | 1、投标报价必须包括设备的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、验收、培训、售后服务以及所有的不定因素的风险等。 2、设备必须是全新的；设备到货后，供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 |  |  |

报名单位（章）：

日期：2025年    月   日