项目概况

| 科室 | 项目名称 | 单价（元） | 数量/年 | 预算（万元） | 院区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肾内科 | 肾穿刺组织普通透射电镜检查与诊断 | 293.3元 | 450 | 13.1985 | 桃源 |  |

应标公司禁止转包其它实验室执行

技术参数要求：

一、 服务范围与要求

1．标本类型：肾穿刺活检获取的肾组织（通常为1-2条）。

2.服务内容：

●接收、登记、核对肾穿刺组织标本（含必要的临床信息）。

●肾组织的标准透射电镜标本制备（固定、脱水、包埋、超薄

切片、染色）。

●透射电镜下系统性观察、图像采集。

●基于超微结构观察，出具专业的透射电镜检查诊断报告。

●提供符合要求的电子版图像

◇通常为 JPEG 或 TIFF 格式）。

●标本的安全储存（根据约定时间，通常1-5年）。

3.报告要求：

格式规范：报告需包含患者基本信息、送检单位、送检日期、标本编号、临床诊断／疑问、检查方法、超微病理描述、透射电镜诊断意见／结论、报告日期、报告医师签名／电子签名。

●内容要求：

●系统性描述：必须涵盖肾小球（足细胞／足突、基底膜、内皮细胞、系膜区）、肾小管（不同节段上皮细胞、基底膜）、肾间质、血管（尤其小动脉）等主要结构。

●关键病变观察：重点描述与肾脏疾病相关的超微结构改变，如：

●足突融合程度与范围

●肾小球基底膜（ GBM ）厚度、电子致密物沉积（部位、形态、分布）、撕裂、分层

●系膜区增生、电子致密物沉积

●内皮细胞病变（如内皮窗孔减少、肿胀）

●肾小管上皮细胞病变（空泡变性、吞噬溶酶体、结晶等）

●肾间质纤维化、炎细胞浸润

●血管壁结构异常（如透明变性、纤维素样坏死、微血栓）

●特殊结构（如纤维样物质、管状包涵体、病毒颗粒等）

诊断意见：结合超微构改变，给出明确的诊断性或描述性结论，指出支持或排除的临床诊断，提示可能的病理类型（如微小病变、膜性肾病、各期膜增生性肾炎、 Alport 综合征、淀粉样变性、纤连蛋白

肾病、 Fabry 病、轻链沉积病等），或描述特征性改变。

时效性：明确从接收合格标本到发出报告的标准时限（如5-7个工作日）。对于加急标本（需额外收费），明确加急时限（如2-3个工作日）

●图像要求：报告中需附有代表性的、清晰的、标注明确的电子显微照片（通常每个病例8-12张），覆盖描述的主要病变部位和结构。图像分辨率需满足诊断和出版要求（例如不低于2048x2048像素，300

dpi )。

4．标本传递：

．接收方式：明确接收方式（快递、专人送达等）。

．标本状态要求：必须明确要求送检单位提供的肾组织已按要求进行初步固定（通常要求立即置于电镜专用固定液如2.5%-4％戊二醛磷酸缓冲液中，4℃保存运输）。未按要求固定或固定不良的标本应拒收

或明确告知可能影响结果。

●信息要求：随标本需提供完整的申请单，包含患者基本信息、简要病史、临床诊断／疑问、相关实验室检查（尤其是尿蛋白定量、血清肌酐、自身抗体等）、光镜和免疫荧光结果（如已出）。

◇运输条件：要求运输过程中保持4℃低温（使用冰袋或冷藏箱），确保固定液不泄漏。

5．标本储存与处置◇

◇中标方需具备安全的标本储存设施和环境。

●明确标本（组织块、切片）和报告的最低保存年限（通常要

求组织块保存≥3年，切片和报告≥10年或按法规要求）

●到期后的处置方式需符合生物安全及环保规定。

二、技术服务方资质与能力要求

1.实验室资质：

●具备合法有效的医疗机构执业许可证，省级及以上临床检验中心颁发的《室间质评证书》等材料，提供相关证书复印件或证明。

●具备完善的质量管理体系（如 ISO 9001)，并有文件证明。

●符合国家及地方关于生物安全( BSL -2级或以上）和危险废物

处理的相关规定。

2．人员资质与经验

◇诊断医师

◇必须由具备执业医师资格的病理医师负责签发报告。

●该医师必须具备丰富的肾脏病理诊断经验，尤其是肾脏超微病理诊断专长。

◇提供诊断医师的简历、资格证书、肾脏病理／超微病理培训／进修证明、近2年肾脏 TEM 诊断工作量证明（如年均阅片量≥ XXX 例）

．诊断报告需有明确的医师签名（或电子签名）。

◇技术操作人员：

◇负责标本处理、切片、染色的技术人员需具备专业培训背景和熟练的操作技能。

●提供主要技术人员的资质证明及相关经验说明。

3．设备与设施要求：

·透射电子显微镜：

·配备高性能的透射电子显微镜，分辨率优于0.2 nm ,加速电压可调（如80kV,120kV)。

．推荐使用场发射枪（ FEG )电镜以获得更高分辨率和图像质量。

·配备高灵敏度数码相机系统（如 CCD 或 CMOS 相机）。

．提供设备型号、主要性能参数（分辨率、加速电压范围、相机类型及像素）及最近一次维护校准证明。

◇标本制备设备：

．配备全套标准的 TEM 样本制备设备，包括：组织处理机（或熟练的手工处理能力）、超薄切片机（推荐使用钻石刀）、染色设备等。

·所有设备需状态良好，定期维护校准。

●实验室环境：具备符合要求的电镜室（防震、防磁、洁净）、样本处理区（通风橱、生物安全柜）、试剂储存区等。