附件1

服务需求清单

说明：

1.本项目需求表中标‘▲’的条款均为实质性要求或条件，供应商必须作出满足或者优于该要求和条件的承诺，否则响应文件无效。

2. 非标‘▲’的条款竞标允许最多2项负偏离：若项目要求、技术需求条款中的技术、性能指标或辅助功能发生负偏离达3项（含）以上，即视为无效。

# 一、需求清单

| 序号 | 类别 | 指标项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础参数 | ▲处理器 | 八核处理器，频率≥1.8GHz |
| 2 |  | ▲运行内存 | ≥8GB RAM |
| 3 |  | ▲储存内存 | ≥128GB ROM |
| 4 |  | 续航能力 | 可充电的锂离子电池，容量≥4500mAh，工作时间≥8小时 |
| 5 |  |  | 为方便后期电池维护等问题，电池不借助于第三方工具可拆卸 |
| 6 |  |  | ▲标准的TYPE-C USB接口，支持OTG，支持正反随便插拔。为防止药水浸入USB接口，USB接口需标配胶塞（需提供样机现场证明） |
| 7 |  | ▲屏幕尺寸 | 5.0英寸≤显示屏幕尺寸≤5.6英寸，满足护士单手操作PDA的习惯要求；电容多点触控，支持戴手套/带水触摸 |
| 8 |  | 屏幕分辨率 | 分辨率≥1440*720 |
| 9 |  | 摄像头 | ≥1200万像素，为方便临床使用，摄像头必须在机身背面 |
| 10 |  | 指纹 | 标配侧边指纹功能 |
| 11 |  | 扩展卡槽 | 满足2个及以上卡槽，同时支持1张SIM卡和1张TF卡 |
| 12 |  | 重量 | ≤265g 含标准电池 |
| 13 |  | 尺寸 | ≤159mm*79mm*16mm |
| 14 |  | 键盘 | 为便于消毒清洗设备正面必须为触控按键，不得有实体按键； |
| 15 |  | 防摔等级 | 可承受 1.2 米及以上高处到地面的多次跌落 |
| 16 |  | ▲外壳材料 | 白色抑菌材料，可耐受医用酒精、医用过氧化氢等医院常用消毒剂（含屏幕部分），整机支持紫外线消毒；并提供具有CNAS或CMA标识的的耐医用酒精擦拭和抗UV证明的检测报告复印件； |
| 17 |  | ▲防水防尘工业等级 | ≥IP67，并提供具有CNAS或CMA标识检测报告复印件 |
| 18 | 网络参数 | ▲WIFI网络 | 支持802.11a/b/g/n/ac协议，2.4G/5G双频，支持wifi6；满足无线局域网WAPI安全协议标准。 |
| 19 |  | 4G网络 | 支持4G全网通； |
| 20 |  | 蓝牙网络 | ≥Bluetooth 5.1 |
| 21 |  | 定位系统 | 支持主流定位服务，GPS、北斗等 |
| 22 | 数据采集 | 条码扫描引擎 | 支持一维、二维条码扫描，支持临床常用条码识别。 |
| 23 |  | 准心扫描 | 可实现PDA准心扫描，防止相邻条码的误读（需提供功能截图证明文件） |
| 24 | 软件平台 | 操作系统 | Android 11.0及以上。 |
| 25 | 认证 | 产品认证 | ▲具备有效的 CCC 强制性认证证书。 |
| 26 |  |  | ▲医疗安全规范：投标产品符合医用电气设备安全通用要求，需提供第三方CNAS或CMA实验室出具检测报告复印件。 |
| 27 |  |  | ▲设备符合电子产品有害物限制使用的要求，提供CQC（中国质量认证中心）出具的认证证书复印件。 |
| 28 | 资质 | 生产商资质认证 | PDA品牌国产。 |
| 29 | 应用 | 系统兼容性 | ▲应用程序对接：可无缝对接我院现使用的移动护理系统、静配系统、消毒系统等，对接费用已包含在项目限价中。（需提供供应商承诺函盖公章）。 |

# ▲二、商务要求

| 签订合同时间及地点 | 1、合同签订时间：自成交通知书发出之日起25个工作日内。 2、签订合同地点：采购人指定地点。 |
| --- | --- |
| 服务时间 及地点 | 1、质保服务期：自验收合格之日起三年。 2、服务地点：南宁市第四人民医院。 |
| 付款条件/支付方式 | 1、付款条件： 验收合格后一次性付款。 2、支付方式： 银行转账。付款前，中标方需提供等额增值税发票。 |
| 报价要求 | 1、报价涵盖服务所需的人员、设备、材料、税费等所有费用，提供详细报价清单，包含各项服务单价、数量和总价。 2、一次性报价，合同期内除特殊约定，价格不作调整。 3、报价货币为人民币（元）。 |
| 服务要求 | 1、服务响应时间 对于招标方提出的服务需求或问题，投标方应在1小时内做出响应。对于紧急情况（如影响项目正常运行的重大问题），投标方应在4小时内到达服务现场进行处理。 2、服务质量要求： 投标方应按照国家相关标准、行业规范及本招标文件的要求提供服务，确保服务质量达到优良水平。 |
| 验收标准 | 1、按合同和招标文件要求完成服务内容。 2、服务成果符合国家和行业标准及实际需求。 3、服务文档完整、准确、规范。 4、验收合格后双方签署报告；不合格则限期整改。 |