## 专机专用9项
序号 | 组别 | 细组 | 通用名 | 参考规格 | 单位 | 是否专机专用 | 对应专机专用仪器 | 涉及试剂检测项目（医嘱）名称 | 现用品牌仪器型号 | 预计年用量 | 需求参数
1 | A分子组 | A1 | 核酸提取试剂 | 24人份/盒 | 盒 | 是 | Anadas9850 | 人乳头瘤病毒DNA分型检测 | Anadas9850 | 31 | 至少能满足：1.负责维护仪器(常规1次/半年），2.仪器故障有专业工程师对接处理，3、符合实验室认可的相关要求，4、全年更换批号的次数不超过6次，5、有可适配Anadas9850仪器的依据。
2 | B临检组 | B1 | 非牛顿流体质控物 | 100ml | 瓶 | 是 | SA-6000 | 血流变检验 | SA-6000 | 4 | 有效期不少于6个月，质控品应均一和稳定，各项瓶间变异性应小于分析系统的变异。
3 | B临检组 | B1 | 加样针清洗维护液SAWZ | 4L | 桶 | 是 | SA-6000 | 血流变检验 | SA-6000 | 10 | 至少能满足：1.负责维护仪器(常规1次/月），仪器校准（提供校准品），2.仪器故障2小时内到场维修，3、试剂性能至少满足YY/T 1460-2016 血液流变仪行业标准的要求，5、全年更换批号的次数不超过4次，6、有可适配sa6000仪器的依据。
4 | B临检组 | B1 | 血流变清洗液（钛合金机芯专用）SAWT | 4L | 桶 | 是 | SA-6000 | 血流变检验 | SA-6000 | 10 | 至少能满足：1.负责维护仪器(常规1次/月），仪器校准（提供校准品），2.仪器故障2小时内到场维修，3、试剂性能至少满足YY/T 1460-2016 血液流变仪行业标准的要求，5、全年更换批号的次数不超过4次，6、有可适配sa6000仪器的依据。
5 | B临检组 | B2 | 白介素6测定试剂盒（免疫荧光干式定量法） | 20人份/盒¦ | 盒 | 是 | Jet-iStar MAX | 白介素6测定 | Jet-iStar MAX | 6 | 至少能满足：1.负责维护仪器(常规1次/月），仪器校准（提供校准品），2.仪器故障2小时内到场维修，3、试剂性能至少满足WS/T 402-2024 临床实验室定量检验项目参考区间的制定、WS/T 408-2024 定量检验程序分析性能验证指南、CNAS-GL037：2019临床化学定量检验程序性能验证指南的要求，4、符合实验室认可的相关要求，5、全年更换批号的次数不超过4次，6、有可适配Jet-iStar MAX仪器的依据。
6 | B临检组 | B3 | 粪便样本稀释液 | 2.8L/桶¦ | 桶 | 是 | 沃文特FA180 | 粪常规分析、粪寄生虫镜检 | 沃文特FA180 | 240 | 适用沃文特FA180
7 | B临检组 | B3 | 样本采集管 | 400支/箱 | 箱 | 是 | 沃文特FA180 | 粪常规分析、粪寄生虫镜检 | 沃文特FA180 | 63 | 适用沃文特FA180
8 | B临检组 | B4 | EH-20系列全自动尿沉渣分析系统清洗液 (A液) | 5L/桶¦ | 桶 | 是 | UA-5800 | 尿常规+尿液分析 | UA-5800 | 102 | 适用UA-5800
9 | C免疫组 | C1 | 反应杯 | 1000支/包 | 包 | 是 | Wan200+ | / | Wan200+ | 80 | 适用Wan200+